УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Крассети»

__________________А.К. Васильев

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Крассети»

по установке, замене, эксплуатации приборов учета электроэнергии

Заявитель: физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Крассети»

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя. В заявке должны быть указаны следующие сведения: а) реквизиты заявителя; б) место нахождения энергопринимающих устройств; в) номер договора электроснабжения; г) метрологические характеристики и место установки существующих приборов учета; д) предполагаемые дата и время проведения процесса. | Письменная заявка заявителя, поданная лично или почтой с описью вложения | Не более 30 минут, при направлении заявки почтой– 1 день. |  |
| 2. | Установка, замена, эксплуатация прибора учета | Заявитель осуществляет подготовку рабочего места и допуск в электроустановку персонала ООО «Крассети». ООО «Крассети» проводит: 1. проверку места установки и схемы подключения прибора учета; 2. проверку прибора учета на предмет механических повреждений; 3. проверку соответствия прибора учета требуемым метрологическим характеристикам; 4. установку, замену или инструментальную проверку прибора учета; 5. установку контрольных пломб или знаков визуального контроля. |  | В течении 30 дней с момента получения заявки |  |
| 3. | Ввод прибора учета в эксплуатацию | Составления акта о принятии прибора учета к коммерческому расчету, при отсутствии замечаний по п.2. | Акт принятия системы учета | Непосредственно после установки или замены |  |

Главный инженер                                           А.В. Фадеев

Заместитель директора по развитию и реализации услуг                                      Д.И. Токма