УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Крассети»

__________________А.К. Васильев

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Крассети»

по согласованию места установки прибора учета электрической энергии (мощности) и иных компонентов систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета

Заявитель: физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Крассети»

Порядок оказания услуг (процесса):                        поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки потребителем | В заявке указывается следующая информация: 1. реквизиты заявителя; 2. место нахождения энергопринимающих устройств; 3. номер договора энергоснабжения; 4. метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока; 5. места установки существующих приборов учета, предлагаемые места установки прибора учета; 6. схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов (однолинейная схема, проект); 7. контактные данные (включая номер телефона). | Письменная заявка заявителя, поданная лично или почтой с описью вложения |  |  |
| 2 | Согласование заявки | ООО «Крассети» рассматривает заявку на соответствие техническим требованиям, и при отсутствии замечаний направляет согласование заявителю. | Письменное уведомление потребителя | В течении 30 календарных дней с момента получения заявки |  |

Главный инженер                                           А.В. Фадеев

Заместитель директора по развитию и реализации услуг                                      Д.И. Токма