## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Крассети" А. Васильев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
замену КЛ 3,1км до ТСЖ Горный
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | замену КЛ 3,1км до ТСЖ Горный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________36508,966 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1061,417 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________25912,340 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3966,045 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________450,340 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________27191,88 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж. Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 3 | 144.29 | 17.05 | 2.6 | 0.02 |  | 432.87 | 51.15 | 7.8 | 0.06 | 1.56 | 4.68
12 | ТЕРм08-01-056-02 | Демонтаж. Разъединитель трехполюсной напряжением до 10 кВ, ток, А, до: 1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 1 | 102.7 | 47.82 | 38.71 | 2.08 |  | 102.7 | 47.82 | 38.71 | 2.08 | 4.32 | 4.32
21 | ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж. Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 1 | 144.29 | 17.05 | 2.6 | 0.02 |  | 144.29 | 17.05 | 2.6 | 0.02 | 1.56 | 1.56
22 | ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж. Держатель предохранителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 6 | 144.29 | 17.05 | 2.6 | 0.02 |  | 865.74 | 102.3 | 15.6 | 0.12 | 1.56 | 9.36
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 1545.6 | 218.32 | 64.71 | 2.28 |  | 19.92
Накладные расходы | [9 empty] | 209.57
Сметная прибыль | [9 empty] | 143.39
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 14030.36 |  |  |  |  | 19.92
Раздел 2. Монтаж оборудования
24 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 3 | 144.29 | 17.05 | 2.6 | 0.02 |  | 432.87 | 51.15 | 7.8 | 0.06 | 1.56 | 4.68
25 | ТЕРм08-01-056-02 | Разъединитель трехполюсной напряжением до 10 кВ, ток, А, до: 1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 1 | 102.7 | 47.82 | 38.71 | 2.08 |  | 102.7 | 47.82 | 38.71 | 2.08 | 4.32 | 4.32
26 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 1 | 144.29 | 17.05 | 2.6 | 0.02 |  | 144.29 | 17.05 | 2.6 | 0.02 | 1.56 | 1.56
27 | ТЕРм08-02-369-02 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами: люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 2 | 220.19 | 28.24 | 160.12 | 12.79 |  | 440.38 | 56.48 | 320.24 | 25.58 | 2.34 | 4.68
2 | ТЕРм08-03-526-01 | Коробка соединительная 100*100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 1 | 144.29 | 17.05 | 2.6 | 0.02 |  | 144.29 | 17.05 | 2.6 | 0.02 | 1.56 | 1.56
3 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 1000 м3 грунта | 15 | 7598.65 | 186.01 | 7406.46 | 895.17 |  | 113979.75 | 2790.15 | 111096.9 | 13427.55 | 20.76 | 311.4
4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 100 м3 грунта | 1.47 | 1379.84 | 1379.84 |  |  |  | 2028.36 | 2028.36 |  |  | 154 | 226.38
5 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 36 820,53 = 2 886,84 + 183 x 185,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.04 | 36820.53 | 144.78 | 2731.71 | 195.51 |  | 1472.82 | 5.79 | 109.27 | 7.82 | 15.72 | 0.63
6 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 100 м кабеля | 1.45 | 1610.85 | 72.07 | 1538.78 | 63.05 |  | 2335.73 | 104.5 | 2231.23 | 91.42 | 6.51 | 9.44
7 | 310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 1 т | 1.47 | 33.29 |  |  |  |  | 48.94
8 | 311-01-144-1 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | тонна | 1.47 | 5.73 |  | 5.73 | 0.43 |  | 8.42 |  | 8.42 | 0.63
9 | 310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 1 т | 0.183 | 33.29 |  |  |  |  | 6.09
10 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 100 м кабеля | 610 | 1884.36 | 73.39 | 1810.97 | 74.2 |  | 1149459.6 | 44767.9 | 1104691.7 | 45262 | 6.63 | 4044.3
11 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 100 м кабеля | 1 | 546.54 | 27.56 | 518.98 | 21.26 |  | 546.54 | 27.56 | 518.98 | 21.26 | 2.49 | 2.49
13 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 100 м кабеля | 610 | 2719.75 | 407.38 | 2258.45 | 150.1 |  | 1659047.5 | 248501.8 | 1377654.5 | 91561 | 36.8 | 22448
23 | ТЕРм08-02-158-16 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 4 | 28.2 | 17.49 | 3.63 | 0.14 |  | 112.8 | 69.96 | 14.52 | 0.56 | 1.58 | 6.32
28 | ТЕРм08-02-167-04 | Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 4 | 142.15 | 125.09 | 3.63 | 0.15 |  | 568.6 | 500.36 | 14.52 | 0.6 | 11.3 | 45.2
31 | ТЕРм08-02-167-04 | Муфты концевая. Муфта для кабеля напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт. | 4 | 142.15 | 125.09 | 3.63 | 0.15 |  | 568.6 | 500.36 | 14.52 | 0.6 | 11.3 | 45.2
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 2931448.28 | 299486.29 | 2596726.51 | 150401.2 |  | 27156.16
Накладные расходы | [9 empty] | 427095.3
Сметная прибыль | [9 empty] | 289592.59
Итого по разделу 2 Монтаж оборудования | [9 empty] | 26959726.3 |  |  |  |  | 27156.16
Раздел 3. Демонтажные работы
32 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 1 линия | 2 | 5.88 | 5.88 |  |  |  | 11.76 | 11.76 |  |  | 0.4 | 0.8
33 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 1 фазировка | 6 | 14.69 | 14.69 |  |  |  | 88.14 | 88.14 |  |  | 1 | 6
34 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | 1 токоприемник | 6 | 22.04 | 22.04 |  |  |  | 132.24 | 132.24 |  |  | 1.5 | 9
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 232.14 | 232.14 |  |  |  | 15.8
Накладные расходы | [9 empty] | 150.89
Сметная прибыль | [9 empty] | 92.86
Итого по разделу 3 Демонтажные работы | [9 empty] | 3516.83 |  |  |  |  | 15.8
Раздел 4. Материалы
14 | Прайс | Автомат ВА5735-250А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт | 2 | 399.41 |  |  |  |  | 798.82
15 | Прайс | Разъеденитель РЕ19-43-11160-1600А-УХЛ3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт | 1 | 744.25 |  |  |  |  | 744.25
16 | Прайс | Автомат ВА5735-400А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт | 1 | 399.41 |  |  |  |  | 399.41
17 | Прайс | Диора 8 Луна Светодиодный антивандальный светильник ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт | 2 | 112.65 |  |  |  |  | 225.3
19 | Прайс | Кабель ВВГ 3*1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | м | 10 | 7.89 |  |  |  |  | 78.9
20 | Прайс | Коробка соединительная 100*100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт | 1 | 7.89 |  |  |  |  | 7.89
29 | Прайс | Выключатель накладной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт | 1 | 19.17 |  |  |  |  | 19.17
18 | Прайс | Бирка кабельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт | 17 | 2.14 |  |  |  |  | 36.38
30 | Прайс | Пена монтажная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт | 4 | 38.34 |  |  |  |  | 153.36
35 | Прайс | Держатель предохранителей с защелкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт | 6 | 60.89 |  |  |  |  | 365.34
36 | Прайс | Кабель ААБл 3х150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | м | 6386 | 76.91 |  |  |  |  | 491147.26
37 | Прайс | Труба ПНГ диаметром 110м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | м | 140 | 35.75 |  |  |  |  | 5005
38 | Прайс | Лента "Осторожно кабель" 300 мм, 100 метров в рулоне ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | рулон | 61 | 87.39 |  |  |  |  | 5330.79
39 | Прайс | Песок, м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | м3 | 275 | 56.38 |  |  |  |  | 15504.5
40 | Прайс | Кирпич, шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 квартал 2017 на прочие объекты СМР=7,39 | шт | 14500 | 1.13 |  |  |  |  | 16385
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 536201.37
Итого по разделу 4 Материалы | [9 empty] | 3962528.12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 3469427.39 | 299936.75 | 2596791.22 | 150403.48 |  | 27191.88
Накладные расходы | [9 empty] | 427455.76
Сметная прибыль | [9 empty] | 289828.84
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 36508965.89 |  |  |  |  | 27191.88