Приложение № 2 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

**Техническое задание**

На выполнение проектных и монтажных работ в г. Минусинск, Красноярского края:

1. **Наименование выполняемых работ:**

Проектные работы для:

1. Замены существующей кабельной линии (КЛ) 10 кВ от линейной ячейки № 31, 1 с. ш. РУ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ № 01 «Минусинская опорная»;

2. Строительства распределительного пункта (РП) 10 кВ;

3. Строительства новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Монтажные работы:

1. По замене существующей кабельной линии (КЛ) 10 кВ от линейной ячейки № 31, 1 с. ш. РУ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ № 01 «Минусинская опорная»;

2. По строительству распределительного пункта (РП) 10 кВ;

3. По строительству новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ..

**Заказчик:** ООО «Крассети».

1. **Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации:** Вид строительства: новое строительство.
2. **Место выполнения работ:** Красноярский край, .
3. **Сроки выполнения работ:** Начальный срок выполнения работ: дата заключения Договора.

Конечный срок выполнения работ: 30 дней с момента заключения договора.

По предварительному письменному согласованию с Заказчиком работы могут быть выполнены досрочно.

1. **Требования к организации проектных работ:**

Выполнить проектных и монтажных работ в г. Минусинск, Красноярского края:

Проектные работы для:

1. Замены существующей кабельной линии (КЛ) 10 кВ от линейной ячейки № 31, 1 с. ш. РУ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ № 01 «Минусинская опорная»;

2. Строительства распределительного пункта (РП) 10 кВ;

3. Строительства новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Монтажные работы:

1. По замене существующей кабельной линии (КЛ) 10 кВ от линейной ячейки № 31, 1 с. ш. РУ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ № 01 «Минусинская опорная»;

2. По строительству распределительного пункта (РП) 10 кВ;

3. По строительству новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ..

Протяженность, количество, тип и сечение КЛ определить проектом.

Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с утверждёнными правилами и нормами.

1. **Требования к организации строительно-монтажных работ:**

Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации, в том числе землеустроительные работы, и сдать результат работ Заказчику.

Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений на строительство согласно законодательству Российской Федерации.

Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами.

При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов и оборудования

До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

Допускать к работе на объектах Заказчика только обученный и аттестованный по охране труда и пожарной безопасности персонал. Предоставлять по требованию Заказчика инструкции по охране труда персонала Подрядчика с подписями работников об ознакомлении с ними. Незамедлительно принимать меры по устранению выявленных Заказчиком нарушений работниками Подрядчика правил охраны труда и пожарной безопасности.

Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обязательные медицинские осмотры.

Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

В случае если до завершения выполнения этапа работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.